## Sheet1
S.C. SAGEATA ALBA S.R.L.,Cluj-Napoca,Str. Al.Vlahuta 59-61,tel:584383,0745889373
CATALOG MICRO HIDROTURBINE
Microhidro turbinele electrice sunt cele mai eficiente si ieftine gereratoare de energie electrica. Daca aveti un
mic parau, sau un rau, in apropiere cabanei sau casei, care poate furniza cel putin 5 litri/sec de la o diferenta de nivel de
cel putin 3m, sau 0,5litri/sec de la o diferenta de nivel de cel putin 10m , nu ezitati sa folositi un generator hidro electric.
Veti avea energie ecologica, gratuita si nelimitata.Garantia este de 2 ani din momentul darii lor in folosinta.
|  | Tip: | PELTON |  |  |  | Tip: | TURGO
|  | Putere | 1000 |  |  |  | Putere | 1000
|  | nominala(w): |  |  |  |  | nominala(w)
|  | U nom.(v) | 12/24/48 v |  |  |  | U nom.(v) | 12/24/48 v
|  | Head min.(m) | 10 |  |  |  | Head min.(m) | 3
|  | Head max.(m) | 100 |  |  |  | Head max.(m) | 15
|  | Debit min. | 0.5 |  |  |  | Debit min. | 5
|  | (l/s) |  |  |  |  | (l/s)
|  | Debit max.(l/s) | 8 |  |  |  | Debit max.(l/s) | 20
Cod prod. | H00052 | Model: | Mike | Cod prod. | H00053 |  | Model: | Linda
In realitate nu exista o putere maxima de iesire pentru Stream Engine( SE )si pentru Baby.Turbina Francis,model LH1000
a fost limitata din fabricatie, la un cap maxim de 3m si o putere de 1000W.Celelalte turbine pot produce putere pe masura
ce capul creste.Puterea minima e zero.Rolul celor patru jeturi ale turbinei SE, nu este acela de a produce mai multa putere,
ci pentru ajustarea mai usoara, a debitului apei injectat in turbina.De obicei ajustarea debitului optim se face prin inlocuirea,
in timpul reglajelor, a jeturilor cu scopul obtinerii maximului de putere. Turbina SE ( Stream Engine) poate produce 1000W
la un cap de 30m si aproximativ 6 litri pe secunda.
Tensiunea poate fi 12, 24 sau 48V. LH1000 poate produce 1000W folosind cam 63 litri/s O putere de iesire de 500W se ob-
tine la un cap de 2m folosind 50l/s.
Turbina Baby poate produce aproximativ 200W la un cap de 30m si un debit de 1,5l/s, si poate produce 500W la un cap de
100m si un debit de 1,3l/s.
|  | Tip: | TURGO |  |  |  | Tip: | FRANCIS
|  | Putere | 1000 |  |  |  | Putere | 1000
|  | nominala(w): |  |  |  |  | nominala(w):
|  | U nom.(v) | 12/24/48 v |  |  |  | U nom.(v) | 12/24/48 v
|  | Head min.(m) | 3 |  |  |  | Head min.(m) | 0.6
|  | Head max.(m) | 60 |  |  |  | Head max.(m) | 3
|  | Debit min.(l/s) | 0.6 |  |  |  | Debit min.(l/s) | 30
|  | Debit max.(l/s) | 10 |  |  |  | Debit max.(l/s) | 63
Cod Prod: | H00054 | Model: | 2NozzleSEstand. |  |  |  | Cod prod: | H00058
Cod Prod: | H00055 | Model: | 4NozzleSEstand. |  |  |  | Model: LH1000w/draft tube
Cod Prod: | H00056 | Model: | 2NozzleSEbronz
Cod Prod: | H00057 | Model: | 4NozzleSEbronz
|  | Tip: | TURGO
|  | Putere | 400
nominala(w):
|  | U nom.(v) | 12/24/48 v
|  | Head min.(m) | 30
|  | Head max.(m) | 60
|  | Debit min.(l/s) | 0.18
|  | Debit max.(l/s) | 10
|  | Cod Prod. | H00059
|  | Model: | Baby generator
1Nozzle(12/24)v
|  | Cod Prod. | H00060
|  | Model: | Baby generator
2Nozzle(12/24)v
Cod Prod. | Model | Pret | H00056 | 2NozzleSEbronz |  | 2890E
H00052 | Mike | 1099E | H00057 | 4NozzleSEbronz |  | 3090E
H00053 | Linda | 1290E | H00058 | LH1000w/draft tube |  | 2390E
H00054 | 2NozzleSEstand. | 2280E | H00059 | Baby generator1Nozzle |  | 1750E
H00055 | 4NozzleSEstand. | 2460E | H00060 | Baby generator2Nozzle |  | 1950E
*Preturile nu includ TVA si sunt valabile in luna septembrie.produsele integrate in proiectele noastre au preturi preferentiale.
ENERGIE CU MICRO HIDROTURBINE
Energia electrica obtinuta de la microhidro turbine se bazeaza pe un concept foarte simplu. Apa curgatoare invarte o turbina
care la randul ei actioneaza un generator care produce energie electrica.Simplu si efficient! Evident sistemul este un pic mai
complex si contine mai multe componente, insa acesta este principiul de baza.
Cum voi genera energie cu ajutorul apei ?
“Forta”apei este de fapt o combinatie intre CAP(head) si DEBIT(flow).Ambele trebuie sa fie prezente pentru a produce energie.
CAP(head)–este presiunea creata de distanta verticala intre locul in care apa patrunde in conducta de aductie(pipeline) si
locatia turbinei si e masurata in picioare (sau metri), sau ca presiune in pounds (sau livre) pe inch patrat (psi).
DEBIT (flow)–este o cantitate de apa( exprimata in volum per timp)care curge prin conducta de aductie intr-o anumita
perioada de timp si e masurata in metri cubi /secunda, galoane pe minut (gpm) sau litri pe minut.
Apa este colectata intr-un micro-bazin si apoi canalizata prin conducta de aductie direct in turbina.Caderea pe verticala
(cap), creaza presiunea necesara la capatul inferior al conductei de aductie, pentru a pune in miscare turbina.cu cat va fi mai
mare debitul sau capul, cu atat vom obrtine mai multa energie electrica.
Dupa cum se observa, valorile acestor doua criterii,sunt foarte importante pentru determinarea valorii de energie electrica
(potentialul) unei locatii pentru implementarea unui microhidro system bazat pe microhidroturbine.
Cum voi masura debitul?
Masurarerea debitului se face cel mai usor prin masurarea timpului de umplere a
unui container.
Cum voi masura capul?
Acuratetea e critica cand se masoara capul,pentru ca va afecta nu numai puterea
produsa, dar va determina si tipul turbinei folosite ca de exemplu Francis sau
Pelton, dar evident si forma palelor.
Utilizarea GPS este utila numai daca dispunem de un aparat de mare acuratete,
dar in lipsa lui, folosirea unei metode simple si precise este necesara..
Folosind o simpla rigla verticala gradata in milimetri si o rigla orizontala ghidata de un “nivel” se poate masura cu destula
precizie capul.Simpla insumare a cotelor A, B, C si D din exemplul din figura de mai sus va conduce spre rezultatul exact.
Ce tip de turbina sa folosesc?
Folosirea celei mai bune turbine depinde de CAP si DEBIT. De exemplu Turbina Pelton este mai eficienta in locatile cu CAP
inalt, in contrast cu o turbina Crossflow care e folosita numai in locatile cu CAP scurt dat DEBIT mare.
Cat de mult conteaza conducta de aductie?
Conducta de aductie (pipeline)nu este numai“ghidajul”pentru apa, in drumul ei spre turbina,dar si cea care creaza presiunea
necesara.Ca efect,conducta ade aductie concentreaza toata presiunea creata de diferenta de nivel,la baza conductei,la
intrarea in turbina. Diametrul conductei ,lungimea, marerialul din care e confectionata si “drumul parcurs” , toate afecteaza
eficienta turbinei.O conducta mica in diametru poate reduce considerabil energia obtinuta ,chiar daca se foloseste toata apa
de care se dispune.
Din ce e compus un sistem de energie alternativa ?
Indiferent daca vor fi folosite turbine eoliene, panouri solare sau microhidro turbine, la generarea energiei alternative pentru
aplicatii de mica capacitate, schema sistemului este similara. Ca si componente de baza , avem nevoie de baterii,invertoare
si regulatoare de incarcare.
Cat curent pot produce ?
Este evidemt ca nu pot consuma mai multa energie decat acumulez. Deci daca am un generator Harris de 900W el va pro-
duce in mod ideal o energie ehivalenta cu 21,6 KWh pe zi. Daca o casa consuma in medie 180 -200KWh pe luna,rezulta
ca aceasta microhidroturbina poate alimenta 3 case independente.
Productia echivalenta pe luna fiind 540KWh (consideram o luna de functionare de 25 zile),daca 1KWh = 0,08 Euro
Rezulta ca productia unei luni e echivalenta cu 43,2 Euro.