## Sheet1
S.C. SAGEATA ALBA S.R.L.,Cluj-Napoca,Str. Al.Vlahuta 59-61,tel:584383,0745889373
CATALOG PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE
Panourile fotovoltaice presentate mai jos, produc energie electrica in cantitate corespunzatoare puterii pentru care au fost
construite.Romania dispune de o cantitate de energie solara mult mai mare decat alte tari dezvoltate (Gemania, Austria,
Belgia , Olanda, etc) , ceea ce face ca utilizarea oricarui panou solar, pentru producerea curentului electric, in locatii unde
nu exista acces la reteaua nationala de energie, sa devina foarte interesanta.Daca luam in considerare costurile de instalare
si faptul ca energia el. produsa este gratuita,folosirea lor in diverse aplicatii,fac din panourile solare cea mai buna optiune.
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 5 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 10
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 0.41 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 0.82
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 19.2 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6
|  |  | I la Pmax(A): | 0.32 |  |  |  | I la Pmax(A): | 0.58
|  |  | U la Pmax(v): | 15.5 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.4
|  |  | Lungime (mm): | 270 |  |  |  | Lungime (mm): | 292
|  |  | Latime (mm): | 270 |  |  |  | Latime (mm): | 442
|  |  | Aria (m 2): | 0.07 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.13
Cod produs: |  | S00177 | Greutate (kg): | 0.8 | Cod produs: |  | S00178 | Greutate (kg): | 1.08
Model: |  | I-5 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-10 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 22 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 47
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 1.64 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.27
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 19.8
|  |  | I la Pmax(A): | 1.26 |  |  |  | I la Pmax(A): | 2.94
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16
|  |  | Lungime (mm): | 440 |  |  |  | Lungime (mm): | 340
|  |  | Latime (mm): | 540 |  |  |  | Latime (mm): | 1208
|  |  | Aria (m 2): | 0.2 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.41
Cod produs: |  | S00179 | Greutate (kg): | 3 | Cod produs: |  | S00180 | Greutate (kg): | 5.05
Model: |  | I-22 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-47 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 50 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 53
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.27 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.27
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6
|  |  | I la Pmax(A): | 2.87 |  |  |  | I la Pmax(A): | 3.5
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.4
|  |  | Lungime (mm): | 340 |  |  |  | Lungime (mm): | 340
|  |  | Latime (mm): | 1304 |  |  |  | Latime (mm): | 1304
|  |  | Aria (m 2): | 0.44 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.44
Cod produs: |  | S00181 | Greutate (kg): | 5.05 | Cod produs: |  | S00182 | Greutate (kg): | 5.05
Model: |  | I-50 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-53 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 55 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 94
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.38 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 6,5;3,2
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 19,8;39,6
|  |  | I la Pmax(A): | 3.16 |  |  |  | I la Pmax(A): | .5,8;2,9
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16;32
|  |  | Lungime (mm): | 340 |  |  |  | Lungime (mm): | 654
|  |  | Latime (mm): | 1304 |  |  |  | Latime (mm): | 1208
|  |  | Aria (m 2): | 0.44 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.79
Cod produs: |  | S00183 | Greutate (kg): | 5.05 | Cod produs: |  | S00184 | ,185 Greutate (kg): | 10
Model: |  | I-55 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-94/12-24 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 100 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 100
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 6.54 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.27
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 43.2
|  |  | I la Pmax(A): | 5.74 |  |  |  | I la Pmax(A): | 2.87
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 34.8
|  |  | Lungime (mm): | 654 |  |  |  | Lungime (mm): | 654
|  |  | Latime (mm): | 1310 |  |  |  | Latime (mm): | 1310
|  |  | Aria (m 2): | 0.86 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.86
Cod produs: |  | S00186 | Greutate (kg): | 11.5 | Cod produs: |  | S00187 | Greutate (kg): | 11.5
Model: |  | I-100/12 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-100/24 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 106 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 106
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 6.54 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.27
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 43.2
|  |  | I la Pmax(A): | 6.1 |  |  |  | I la Pmax(A): | 3.05
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 34.8
|  |  | Lungime (mm): | 654 |  |  |  | Lungime (mm): | 654
|  |  | Latime (mm): | 1310 |  |  |  | Latime (mm): | 1310
|  |  | Aria (m 2): | 0.86 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.86
Cod produs: |  | S00188 | Greutate (kg): | 11.5 | Cod produs: |  | S00189 | Greutate (kg): | 11.5
Model: |  | I-106/12 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-106/24 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 110 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 110
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 6.76 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.38
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 43.2
|  |  | I la Pmax(A): | 6.32 |  |  |  | I la Pmax(A): | 3.16
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 34.8
|  |  | Lungime (mm): | 654 |  |  |  | Lungime (mm): | 654
|  |  | Latime (mm): | 1310 |  |  |  | Latime (mm): | 1310
|  |  | Aria (m 2): | 0.86 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.86
Cod produs: |  | S00190 | Greutate (kg): | 11.5 | Cod produs: |  | S00191 | Greutate (kg): | 11.5
Model: |  | I-110/12 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-110/24 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 150 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 159
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 9.81 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 9.81
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6
|  |  | I la Pmax(A): | 8.61 |  |  |  | I la Pmax(A): | 9.15
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.4
|  |  | Lungime (mm): | 969 |  |  |  | Lungime (mm): | 969
|  |  | Latime (mm): | 1310 |  |  |  | Latime (mm): | 1310
|  |  | Aria (m 2): | 1.27 |  |  |  | Aria (m 2): | 1.27
Cod produs: |  | S00192 | Greutate (kg): | 16.5 | Cod produs: |  | S00193 | Greutate (kg): | 16.5
Model: |  | I-150 | ISOFOTON |  | Model: |  | I-159 | ISOFOTON
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si | Cod Prod. | Model | Pret | Cod Prod. I Model | Pret
|  |  | Putere Maxima(w): | 165 | S00177 | I-5 | 99 E | KON00186 I I-100/12 | 690 E
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 10.14 | S00178 | I-10 | 160 E | KON00187 I I-100/24 | 690 E
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6 | S00179 | I-22 | 240 E | KON00188 I I-106/12 | 710 E
|  |  | I la Pmax(A): | 9.48 | S00180 | I-47 | 350 E | KON00189 I I-106/24 | 720 E
|  |  | U la Pmax(v): | 17.4 | S00181 | I-50 | 380 E | KON00190 I I-110/12 | 740 E
|  |  | Lungime (mm): | 969 | S00182 | I-53 | 390 E | KON00191 I I-110/24 | 740 E
|  |  | Latime (mm): | 1310 | S00183 | I-55 | 399 E | KON00192 I I-150 | 999 E
|  |  | Aria (m 2): | 1.27 | S00184 | I-94/12 | 649 E | KON00193 I I-159 | 1040 E
Cod produs: |  | S00194 | Greutate (kg): | 16.5 | S00185 | I-94/24 | 649 E | KON00194 I I-165 | 1080 E
Model: |  | I-165 | ISOFOTON |  | *Preturile nu includ TVA si sunt valabile pana la 30/09/2005.
Certificari |  | IEC61215 | TU-Safety class II Certified |  | *Produsele integrate in proiectele noastre au preturi preferentiale
S.C. SAGEATA ALBA S.R.L.,Cluj-Napoca,Str. Al.Vlahuta 59-61,tel:584383,0745889373
Panourile fotovoltaice presentate mai jos, produc energie electrica in cantitate corespunzatoare puterii pentru care au fost
construite. Helios Technologies ofera o garantie de 80% din putere dupa 26 de ani de functionare.
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 20 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 35
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 1.36 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 2.38
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5
|  |  | I la Pmax(A): | 1.21 |  |  |  | I la Pmax(A): | 2.11
|  |  | U la Pmax(v): | 16.5 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.5
|  |  | Lungime (mm): | 524 |  |  |  | Lungime (mm): | 690
|  |  | Latime (mm): | 325 |  |  |  | Latime (mm): | 430
|  |  | Aria (m 2): | 0.1703 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.2967
Cod produs: |  | S00237 | Greutate (kg): | 2.35 | Cod produs: |  | S00238 | Greutate (kg): | 4.2
Model: |  | H245-20 | HELIOS |  | Model: |  | H272-35 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 40 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 50
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 2.72 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.5
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.8
|  |  | I la Pmax(A): | 2.42 |  |  |  | I la Pmax(A): | 3
|  |  | U la Pmax(v): | 16.5 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.66
|  |  | Lungime (mm): | 620 |  |  |  | Lungime (mm): | 370
|  |  | Latime (mm): | 524 |  |  |  | Latime (mm): | 1040
|  |  | Aria (m 2): | 0.3248 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.3848
Cod produs: |  | S00239 | Greutate (kg): | 4.8 | Cod produs: |  | S00240 | Greutate (kg): | 5.4
Model: |  | H276-40 | HELIOS |  | Model: |  | H114-50 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 50 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 50
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.5 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.5
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.8 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.8
|  |  | I la Pmax(A): | 3 |  |  |  | I la Pmax(A): | 3
|  |  | U la Pmax(v): | 16.66 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.66
|  |  | Lungime (mm): | 740 |  |  |  | Lungime (mm): | 520
|  |  | Latime (mm): | 524 |  |  |  | Latime (mm): | 1130
|  |  | Aria (m 2): | 0.38776 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.5921
Cod produs: |  | S00241 | Greutate (kg): | 5 | Cod produs: |  | S00242 | Greutate (kg): | 7.9
Model: |  | H580-50 | HELIOS |  | Model: |  | H750-50 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 55 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 55
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.8 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.8
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.9 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.9
|  |  | I la Pmax(A): | 3.3 |  |  |  | I la Pmax(A): | 3.3
|  |  | U la Pmax(v): | 16.67 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.67
|  |  | Lungime (mm): | 740 |  |  |  | Lungime (mm): | 524
|  |  | Latime (mm): | 524 |  |  |  | Latime (mm): | 1130
|  |  | Aria (m 2): | 0.38776 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.5921
Cod produs: |  | S00243 | Greutate (kg): | 5.4 | Cod produs: |  | S00244 | Greutate (kg): | 7.9
Model: |  | H580-55 | HELIOS |  | Model: |  | H750-55 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 65 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 75
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.8 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 4.78
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.9 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21.6
|  |  | I la Pmax(A): | 3.3 |  |  |  | I la Pmax(A): | 4.33
|  |  | U la Pmax(v): | 16.67 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.3
|  |  | Lungime (mm): | 524 |  |  |  | Lungime (mm): | 524
|  |  | Latime (mm): | 1130 |  |  |  | Latime (mm): | 1130
|  |  | Aria (m 2): | 0.5921 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.5921
Cod produs: |  | S00245 | Greutate (kg): | 7.9 | Cod produs: |  | S00246 | Greutate (kg): | 7.9
Model: |  | H750-65 | HELIOS |  | Model: |  | H750-75 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 80 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 100
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 5.1 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 6.9
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.9 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21
|  |  | I la Pmax(A): | 4.85 |  |  |  | I la Pmax(A): | 6.06
|  |  | U la Pmax(v): | 16.5 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.5
|  |  | Lungime (mm): | 524 |  |  |  | Lungime (mm): | 524
|  |  | Latime (mm): | 1440 |  |  |  | Latime (mm): | 1440
|  |  | Aria (m 2): | 0.7545 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.7545
Cod produs: |  | S00247 | Greutate (kg): | 14 | Cod produs: |  | S00248 | Greutate (kg): | 14
Model: |  | H1160-80 | HELIOS |  | Model: |  | H1160-100 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 100 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 130
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 7.22 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 7.88
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21
|  |  | I la Pmax(A): | 6.47 |  |  |  | I la Pmax(A): | 7.06
|  |  | U la Pmax(v): | 17 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17
|  |  | Lungime (mm): | 1250 |  |  |  | Lungime (mm): | 690
|  |  | Latime (mm): | 565 |  |  |  | Latime (mm): | 1700
|  |  | Aria (m 2): | 0.7062 |  |  |  | Aria (m 2): | 1.173
Cod produs: |  | S00249 | Greutate (kg): | 14 | Cod produs: |  | S00250 | Greutate (kg): | 14.5
Model: |  | H1350-100 | HELIOS |  | Model: |  | H1540-130 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 140 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 150
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 9.24 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 9.9
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 23 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 23
|  |  | I la Pmax(A): | 7.86 |  |  |  | I la Pmax(A): | 8.42
|  |  | U la Pmax(v): | 17.8 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.8
|  |  | Lungime (mm): | 690 |  |  |  | Lungime (mm): | 690
|  |  | Latime (mm): | 1700 |  |  |  | Latime (mm): | 1700
|  |  | Aria (m 2): | 1.173 |  |  |  | Aria (m 2): | 1.173
Cod produs: |  | S00251 | Greutate (kg): | 14.5 | Cod produs: |  | S00252 | Greutate (kg): | 14.5
Model: |  | H1540-140 | HELIOS |  | Model: |  | H1540-150 | HELIOS
Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Certificari |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
Cod Produs |  | Model | Putere | Pret | Cod Produs |  | Model | Putere | Pret
S00237 |  | H245-20 | 20 | 175E | S00245 |  | H750-65 | 65 | 440E
S00238 |  | H272-35 | 35 | 265E | S00246 |  | H750-75 | 75 | 470E
S00239 |  | H276-40 | 40 | 285E | S00247 |  | H1160-80 | 80 | 490E
S00240 |  | H114-50 | 50 | 340E | S00248 |  | H1160-100 | 100 | 590E
S00241 |  | H580-50 | 50 | 340E | S00249 |  | H1350-100 | 100 | 599E
S00242 |  | H750-50 | 50 | 340E | S00250 |  | H1540-130 | 130 | 760E
S00243 |  | H580-55 | 55 | 380E | S00251 |  | H1540-140 | 140 | 820E
S00244 |  | H750-55 | 55 | 390E | S00252 |  | H1540-150 | 150 | 880E
*Preturile nu includ TVA si sunt valabile pana la 30/09/2005.
**Produsele integrate in proiectele dezvoltate si implementate de societatea noastra beneficiaza de preturi preferentiale.
S.C. SAGEATA ALBA S.R.L.,Cluj-Napoca,Str. Al.Vlahuta 59-61,tel:584383,0745889373
PANOURI FOTOVOLTAICE USP
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 5 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 10
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 0.34 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 0.68
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5
|  |  | I la Pmax(A): | 0.3 |  |  |  | I la Pmax(A): | 0.59
|  |  | U la Pmax(v): | 16.9 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.9
|  |  | Lungime (mm): | 356 |  |  |  | Lungime (mm): | 406
|  |  | Latime (mm): | 166 |  |  |  | Latime (mm): | 346
|  |  | Aria (m 2): | 0.06 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.14
Cod produs: |  | S00221 | Greutate (kg): | 0.8 | Cod produs: |  | S00222 | Greutate (kg): | 1.8
Model: |  | USP 5 | INDIA |  | Model: |  | USP 10 | INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 12 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 15
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 0.82 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 1.01
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5
|  |  | I la Pmax(A): | 0.71 |  |  |  | I la Pmax(A): | 0.89
|  |  | U la Pmax(v): | 16.9 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.9
|  |  | Lungime (mm): | 406 |  |  |  | Lungime (mm): | 536
|  |  | Latime (mm): | 346 |  |  |  | Latime (mm): | 301
|  |  | Aria (m 2): | 0.14 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.16
Cod produs: |  | S00223 | Greutate (kg): | 1.8 | Cod produs: |  | S00224 | Greutate (kg): | 2
Model: |  | USP 12 | INDIA |  | Model: |  | USP 15 | INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 18 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 20
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 1.22 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 1.36
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5
|  |  | I la Pmax(A): | 1.07 |  |  |  | I la Pmax(A): | 1.18
|  |  | U la Pmax(v): | 16.9 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.9
|  |  | Lungime (mm): | 536 |  |  |  | Lungime (mm): | 536
|  |  | Latime (mm): | 436 |  |  |  | Latime (mm): | 436
|  |  | Aria (m 2): | 0.23 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.23
Cod produs: |  | S00225 | Greutate (kg): | 2.9 | Cod produs: |  | S00226 | Greutate (kg): | 2.9
Model: |  | USP 18 | INDIA |  | Model: |  | USP 20 | INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 25 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 37
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 1.7 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 2.45
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5
|  |  | I la Pmax(A): | 1.5 |  |  |  | I la Pmax(A): | 2.13
|  |  | U la Pmax(v): | 16.7 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.9
|  |  | Lungime (mm): | 536 |  |  |  | Lungime (mm): | 636
|  |  | Latime (mm): | 436 |  |  |  | Latime (mm): | 539
|  |  | Aria (m 2): | 0.23 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.34
Cod produs: |  | S00227 | Greutate (kg): | 3.2 | Cod produs: |  | S00228 | Greutate (kg): | 4.1
Model: |  | USP 25 | INDIA |  | Model: |  | USP 37 | INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 45 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 50
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.1 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.4
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 20.5
|  |  | I la Pmax(A): | 2.69 |  |  |  | I la Pmax(A): | 2.99
|  |  | U la Pmax(v): | 16.7 |  |  |  | U la Pmax(v): | 16.7
|  |  | Lungime (mm): | 826 |  |  |  | Lungime (mm): | 866
|  |  | Latime (mm): | 536 |  |  |  | Latime (mm): | 536
|  |  | Aria (m 2): | 0.44 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.46
Cod produs: |  | 00229,USP45 | Greutate (kg): | 4.8 | Cod prod | S00230 | USP45 | Greutate (kg): | 5.4
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 65 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 70
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 4.3 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 4.65
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21
|  |  | I la Pmax(A): | 3.89 |  |  |  | I la Pmax(A): | 4.09
|  |  | U la Pmax(v): | 16.7 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.1
|  |  | Lungime (mm): | 1205 |  |  |  | Lungime (mm): | 1205
|  |  | Latime (mm): | 1045 |  |  |  | Latime (mm): | 535
|  |  | Aria (m 2): | 1.26 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.64
Cod produs: |  | S00231 | Greutate (kg): | 7.5 | Cod produs: |  | S00232 | Greutate (kg): | 7.5
Model: |  | USP 60 | INDIA |  | Model: |  | USP 70 | INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 75 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 100
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 5.02 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 6.8
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 21
|  |  | I la Pmax(A): | 4.39 |  |  |  | I la Pmax(A): | 5.85
|  |  | U la Pmax(v): | 17.1 |  |  |  | U la Pmax(v): | 17.1
|  |  | Lungime (mm): | 1205 |  |  |  | Lungime (mm): | 1095
|  |  | Latime (mm): | 535 |  |  |  | Latime (mm): | 795
|  |  | Aria (m 2): | 0.64 |  |  |  | Aria (m 2): | 0.87
Cod produs: |  | S00233 | Greutate (kg): | 7.5 | Cod produs: |  | S00234 | Greutate (kg): | 10
Model: |  | USP 75 | INDIA |  | Model: |  | USP 100/12 INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
|  |  | Tip Celula: | mono-Si |  |  |  | Tip Celula: | mono-Si
|  |  | Putere Maxima(w): | 100 |  |  |  | Putere Maxima(w): | 145
|  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 3.4 |  |  |  | Curent Scurt-circuit(A) | 4.85
|  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 41 |  |  |  | Tensiune Circ.desch.(v): | 42
|  |  | I la Pmax(A): | 2.92 |  |  |  | I la Pmax(A): | 4.24
|  |  | U la Pmax(v): | 34.2 |  |  |  | U la Pmax(v): | 34.2
|  |  | Lungime (mm): | 1095 |  |  |  | Lungime (mm): | 1600
|  |  | Latime (mm): | 795 |  |  |  | Latime (mm): | 800
|  |  | Aria (m 2): | 0.87 |  |  |  | Aria (m 2): | 1.28
Cod produs: |  | S00235 | Greutate (kg): | 10 | Cod produs: |  | S00236 | Greutate (kg): | 13.6
Model: |  | USP 100/24 INDIA |  |  | Model: |  | USP 145 | INDIA
Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified |  | Unom=12v |  | CE Mark | TU-Safety class II Certified
Cod Produs |  | Model | Putere | Pret | Cod Produs |  | Model | Putere | Pret
S00221 |  | USP-5 | 5 | 65E | S00229 |  | USP-45 | 45 | 315E
S00222 |  | USP-10 | 10 | 110E | S00230 |  | USP-50 | 50 | 350E
S00223 |  | USP-12 | 12 | 120E | S00231 |  | USP-65 | 65 | 399E
S00224 |  | USP-15 | 15 | 145E | S00232 |  | USP-70 | 70 | 450E
S00225 |  | USP-18 | 18 | 170E | S00233 |  | USP-75 | 75 | 485E
S00226 |  | USP-20 | 20 | 180E | S00234 |  | USP-100/ | 100 | 599E
S00227 |  | USP-25 | 25 | 210E | S00235 |  | USP-100/ | 100 | 599E
S00228 |  | USP-37 | 37 | 285E | S00236 |  | USP-145 | 145 | 840E
*Preturile nu includ TVA si sunt valabile pana la 30/09/2005.
**Produsele integrate in proiectele dezvoltate si implementate de societatea noastra beneficiaza de preturi preferentiale.
***Termenul de garantie al panourilor fotovoltaice este de 10 ani si 26 de ani pentru 80% din puterea nominala.
S.C. SAGEATA ALBA S.R.L.,Cluj-Napoca,Str. Al.Vlahuta 59-61,tel:584383,0745889373